## Partes
Spare Parts List 2025 - refacciones extraídas del PDF y descripción funcional breve inferida con apoyo de manuales de servicio del proyecto.
Nota: Las descripciones son funcionales y resumidas. Cuando no hubo manual específico del modelo, se infirieron por nomenclatura técnica.
Equipo | Número de parte | Nombre | Descripción breve | Base técnica
BTS-350 | CA15100 | TOP COVER | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | CA15101 | BOTTOM COVER WITH BUTTON | Cubierta inferior de protección y soporte del subsistema. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15102 | TRAY CUVETTE | Bandeja/soporte donde se alojan o manejan cubetas. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | ZO15103 | PRINTER SUPPORT | Impresora integrada para resultados o reportes. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | CA15104 | CUVETTE COVER | Tapa protectora del área de cubetas o lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15105 | GUIDELINE LIGHT | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15106 | GUIDELINE TUBE | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | TE15109 | KEYBOARD SUPPORT SET | Soporte mecánico para montar el teclado. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15112 | RUBBER LEG | Pata de goma que estabiliza y absorbe vibración. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15113 | WASTE RACORD | Racor de conexión del circuito de residuos. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | PC15114 | DISPLAY | Pantalla de visualización del equipo. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | PC15118 | ELECTRONIC BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC13781 | CPU BUZZER | Zumbador de aviso para alarmas y estados del equipo. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | TE15115 | KEYBOARD | Teclado para interacción local con el equipo. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | IM15116 | PRINTER | Impresora integrada para resultados o reportes. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | ME15117 | PERISTALTIC PUMP | Bomba peristáltica para mover residuos o líquidos de lavado sin contaminar el motor. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | MO15120 | FAN | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | CE15121 | PELTIER | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15122 | TEMPERATURE SENSOR | Sensor que retroalimenta el control térmico del subsistema. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15123 | HEAT SINK | Disipador que extrae calor de Peltier o electrónica. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15094 | TEMP.PROBE WITH CUVETTE | Sonda para verificar temperatura en la zona de cubeta. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | ME15119 | OPTICAL BENCH | Banco óptico que alinea fuente, filtros, lentes y detector. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | FI15128 | FILTER 340 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | FI15129 | FILTER 405 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | FI15130 | FILTER 505 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | FI15131 | FILTER 535 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | FI15132 | FILTER 560 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | FI15133 | FILTER 600 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | FI15134 | FILTER 635 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | FI15135 | FILTER 670 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15136 | LED 340 NM | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15138 | LED 405 & 420 NM (1 UNIT) | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15137 | LED 505 & 520 NM (1 UNIT) | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15139 | LED 525NM COMPATIBLE WITH 535 & 560 | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15141 | LED 600 NM | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15142 | LED 635 NM | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15143 | LED 670 NM | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | DI15145 | PHOTODIODE | Detector que convierte la luz transmitida en señal eléctrica. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15318 | FIRMWARE EPROM 350 | Memoria que almacena el firmware operativo del equipo. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC16779 | BATTERY CHARGER BOARD ADAPT ER | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC10495 | NEUTRAL FILTER KIT | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC15489 | REASIGN NEUTRAL FILTER VALU ES | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC16066 | ACCESSORIES SET BOX | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
BTS-350 | AC16070 | PACKAGING | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura + similitud con sistemas ópticos/fotométricos
A15 | ME13359 | DISPENSING PUMP 8MM (NO CHAMBER) | Bomba dosificadora para aspirar y dispensar volúmenes precisos. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17316 | MANIFOLD. CHAMBER+VALVE - SINCE SN#6200 | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17317 | MANIFOLD TUBE - SINCE SN#6200 | Tubo que conecta el manifold con el circuito de líquidos. | Manual A15 / A15C
A15 | AC14307 | DISPENSING PUMP TEFLON TUBE | Tubo de teflón que conecta la bomba dosificadora con el circuito. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13362 | DISP. PUMP CHAMBER - UNTIL SN#6200 | Cámara de la bomba donde se desplaza el volumen dosificado. | Manual A15 / A15C
A15 | AC11527 | 8MM PISTON SEAL KIT | Sello que evita fugas y mantiene la presión correcta del pistón. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13079 | REFILL GREASE CERAMIC PUMP | Grasa de mantenimiento para lubricar la bomba cerámica. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13350 | FULL OPERATING ARM | Brazo manipulador que posiciona la punta sobre muestras y reactivos. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13365 | ARM WIRES | Cableado del brazo para potencia, sensores y actuadores. | Manual A15 / A15C
A15 | AC14315 | ARM BEARINGS SET | Rodamiento para guiado suave y preciso del mecanismo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17374 | Y BEARING | Rodamiento para guiado suave y preciso del mecanismo. | Manual A15 / A15C
A15 | MO13351 | X GUIDE MOTOR | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual A15 / A15C
A15 | MO13353 | Y GUIDE MOTOR | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual A15 / A15C
A15 | ME13352 | Y CARRIAGE BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual A15 / A15C
A15 | MO13354 | Z GUIDE MOTOR | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual A15 / A15C
A15 | AC15521 | Z GUIDE GEAR | Engrane que transmite movimiento y posicionamiento mecánico. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13765 | Z GUIDE BLACK WHEEL ENCODER | Sensor de posición para control preciso del movimiento. | Manual A15 / A15C
A15 | ME13355 | Z GUIDE SPRING SET | Resorte de retorno, tensión o asistencia mecánica. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13356 | Full Thermostated Needle Set | Punta termostatizada que aspira y dispensa líquidos a temperatura controlada. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13360 | THERMOSTATIZED NEEDLE FASTENING NUT | Tuerca que fija la punta termostatizada al conjunto del brazo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13370 | FULL REACTION ROTOR | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17424 | FULL REACTION ROTOR | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual A15 / A15C
A15 | AC15421 | HEATER CHANNEL | Canal calefactor que ayuda a mantener la temperatura del sistema. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17327 | CENTERING ROTOR | Elemento de centrado para alinear el rotor con dispensación/lectura. | Manual A15 / A15C
A15 | MO13372 | ROTOR MOTOR | Motor que indexa o hace girar el rotor correspondiente. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13373 | ROTOR COVER DETECTOR | Sensor de seguridad que detecta presencia de tapa del rotor. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13375 | FILTER WHEEL BODY | Soporte giratorio donde se montan los filtros de longitud de onda. | Manual A15 / A15C
A15 | MO13376 | FILTER WHEEL MOTOR | Motor que selecciona la longitud de onda girando el tambor de filtros. | Manual A15 / A15C
A15 | AC14497 | ROTOR PELTIER SET | Conjunto Peltier que mantiene la temperatura del rotor de reacción. | Manual A15 / A15C
A15 | MO13357 | ROTOR PELTIER FAN | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13371 | ROTOR TEMPERATURE SENSOR | Sensor que retroalimenta el control térmico del subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | ZO13374 | LAMP HOLDER | Soporte mecánico de la lámpara del sistema óptico. | Manual A15 / A15C
A15 | CA13378 | TOP COVER OF PROBE SET | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17351 | TOP COVER OF PROBE SET (WHITE) | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | CA13379 | BOTTOM COVER OF PROBE SET | Cubierta inferior de protección y soporte del subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17350 | BOTTOM COVER OF PROBE SET (WHITE) | Cubierta inferior de protección y soporte del subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | CA13393 | BASE COVER | Cubierta de la base del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17356 | BASE COVER (WHITE) | Cubierta de la base del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17357 | BASE COVER (WHITE) FOR A15 COOLING | Cubierta de la base del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | CA13394 | TOP COVER | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17349 | TOP COVER (WHITE) | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | CA13395 | FRONT COVER | Cubierta frontal de protección del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17352 | FRONT COVER (WHITE) | Cubierta frontal de protección del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | CA13396 | SPRING COVER | Resorte de retorno, tensión o asistencia mecánica. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17353 | SPRING COVER (WHITE) | Resorte de retorno, tensión o asistencia mecánica. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17354 | ANALYZER TOP COVER (TRANSPARENT ) | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | ME13377 | HYDRO-PNEUMATIC CYLINDER OF THE COVER HINGE | Bisagra de tapa o puerta del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | IN11557 | MAIN SWITCH | Interruptor principal de encendido/apagado. | Manual A15 / A15C
A15 | VA10355 | MAINS CONNECTOR | Conector de entrada de alimentación de red. | Manual A15 / A15C
A15 | ZO10407 | FUSE HOLDER | Portafusible para protección eléctrica del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | PC13380 | MICROPROCESSOR CPU BOARD | Placa principal que coordina lógica, sensores y actuadores del analizador. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13781 | CPU BUZZER | Zumbador de aviso para alarmas y estados del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | PC13381 | DDC112 PHOTOMETRIC BOARD | Placa que acondiciona y procesa la señal del sistema fotométrico. | Manual A15 / A15C
A15 | PC13382 | FRONT INDICATOR LED | Indicador luminoso frontal del estado operativo del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | PC13383 | POWER SUPPLY BOARD | Placa que regula y distribuye alimentación eléctrica a los módulos. | Manual A15 / A15C
A15 | PC13384 | COMMUNICATION BOARD | Placa de comunicaciones con PC y otros módulos del analizador. | Manual A15 / A15C
A15 | PC13385 | XYZ INTERCONNECTION BOARD | Placa de interconexión entre CPU y ejes X/Y/Z. | Manual A15 / A15C
A15 | PC13386 | ROTOR INTERCONNECTION BOARD | Placa de interconexión del rotor, sensores y motor asociado. | Manual A15 / A15C
A15 | PC13387 | PUMP INTERCONNECTION BOARD | Placa que conecta y controla bombas y válvulas del sistema fluídico. | Manual A15 / A15C
A15 | FO11562 | 5 PHOTODETECTORS HOME (NO W IRE) | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manual A15 / A15C
A15 | AC14600 | CPU-ROTOR WIRE | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC14829 | CPU-XYZ BOARD FLAT WIRES | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17359 | ALL CABLES SET | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | MO13358 | FAN | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual A15 / A15C
A15 | TR13389 | MAIN POWER SUPPLY | Fuente principal que convierte y suministra energía estable al equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | TU13366 | TUBES AND WIRES FOR BOTTLES | Tuberías y cableado de botellas, sensores y líquidos. | Manual A15 / A15C
A15 | TU13368 | WASTE PVC TUBE | Tubo de PVC para evacuación de residuos líquidos. | Manual A15 / A15C
A15 | ME13364 | 3 WAY ELECTROVALVE A15 UNTIL SN #6200 | Electroválvula que cambia la ruta del fluido entre distintas líneas. | Manual A15 / A15C
A15 | AC16581 | DIAPHRAGM KNF PUMP (GREEN ) | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17329 | CD SERVICE SOFTWARE | Elemento de software/firmware usado para servicio o funcionamiento del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17318 | FRIDGE CONTAINER+ COVER | Contenedor/carcasa del sistema de refrigeración de reactivos. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17319 | FRIDGE TEMPERATURE SENSOR | Sensor que retroalimenta el control térmico del subsistema. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17320 | FRIDGE PELTIERS | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17321 | FRIDGE FAN | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17322 | FRIDGE MAINS SWITCH | Interruptor de encendido del refrigerador. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17323 | FRIDGE CTRL BOARD | Placa de control del refrigerador. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17324 | FRIDGE POWER SUPPLY | Fuente de alimentación del refrigerador. | Manual A15 / A15C
A15 | AC16065 | ACCESSORIES SET BOX | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | AC16069 | PACKAGING | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | E35080 | SAI SLC-1000 TWIN PRO 2 | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13694 | TORX SET TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | AC13935 | FLUKE THERMOMETER | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | AC15212 | LOCTITE SET (641,243,415) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | AC15222 | PHOTOMETRIC TEST TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | AC16754 | REASIGN VALUES PHOTOMETRIC TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | AC15920 | ROTOR ADJUSTING TOOL | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual A15 / A15C
A15 | AC11860 | ADJUST TEMPERATURE TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A15 / A15C
A15 | AC17738 | STOOL SAMPLE RACK | Soporte para colocar y posicionar tubos, reactivos o portaobjetos. | Manual A15 / A15C
A25V1 | AC11505 | ARM FASTENING SCREWS FOR TRAN SPORT | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V1 | AC15529 | CERAMIC PUMP ADAPTER | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manual A25
A25V1 | AC11510 | AUXILIAR COVER PLACEMENT | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manual A25
A25V1 | AC11511 | OPERATING ARM SET | Brazo manipulador que posiciona la punta sobre muestras y reactivos. | Manual A25
A25V1 | AC11525 | THERMOSTATIZED NEEDLE TOP CON NECTOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V1 | AC11571 | RACKS SUPPORT TRAY WITH METAL BASE | Soporte para colocar y posicionar tubos, reactivos o portaobjetos. | Manual A25
A25V1 | AC11742 | Z TRACK RAIL WITH 1 SLIDE UNI T | Soporte para colocar y posicionar tubos, reactivos o portaobjetos. | Manual A25
A25V1 | AC11743 | LINEAL SLIDE UNIT | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V1 | AC14212 | X LOOSE PULLEY | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V1 | ME11512 | X CARRIAGE BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual A25
A25V1 | ME11530 | 3 WAY ELECTROVALVE | Electroválvula que cambia la ruta del fluido entre distintas líneas. | Manual A25
A25V1 | ME11535 | 2 WAY ELECTROVALVE WITH NUT S | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V1 | AC16804 | EXTRA COOLING FAN FOR A25V2 C PU | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual A25
A25V2 | AC14731 | CD SERVICE SOFTWARE | Elemento de software/firmware usado para servicio o funcionamiento del equipo. | Manual A25
A25V2 | ME14670 | MANIFOLD. CHAMBER+VALVES | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manual A25
A25V2 | ME13359 | DISPENSING PUMP 8MM (NO CHAMBER) | Bomba dosificadora para aspirar y dispensar volúmenes precisos. | Manual A25
A25V2 | AC14307 | DISPENSING PUMP TEFLON TUBE | Tubo de teflón que conecta la bomba dosificadora con el circuito. | Manual A25
A25V2 | AC11527 | 8MM PISTON SEAL KIT | Sello que evita fugas y mantiene la presión correcta del pistón. | Manual A25
A25V2 | AC13079 | REFILL GREASE CERAMIC PUMP | Grasa de mantenimiento para lubricar la bomba cerámica. | Manual A25
A25V2 | AC13113 | ARM WIRES | Cableado del brazo para potencia, sensores y actuadores. | Manual A25
A25V2 | TU11531 | ARM TEFLON TUBE | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manual A25
A25V2 | MO14620 | X GUIDE MOTOR | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual A25
A25V2 | AC14710 | X GUIDE TRACK RAIL WITH 2 SLIDE S | Soporte para colocar y posicionar tubos, reactivos o portaobjetos. | Manual A25
A25V2 | ME14628 | X GUIDE BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual A25
A25V2 | AC14714 | X GUIDE LOOSE PULLEY | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | MO11516 | Y GUIDE MOTOR | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual A25
A25V2 | AC14711 | Y GUIDE TRACK RAIL WITH 1 SLIDE | Soporte para colocar y posicionar tubos, reactivos o portaobjetos. | Manual A25
A25V2 | ME11513 | Y GUIDE BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual A25
A25V2 | AC14213 | Y AND Z LOOSE PULLEY | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC11519 | Z GUIDE MOTOR WITH ENCODER -SPRING | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual A25
A25V2 | AC14619 | ENCODER SPRING WITHOUT MOT OR | Sensor de posición para control preciso del movimiento. | Manual A25
A25V2 | AC14712 | Z GUIDE TRACK RAIL WITH 1 SLIDE | Soporte para colocar y posicionar tubos, reactivos o portaobjetos. | Manual A25
A25V2 | ME11514 | Z GUIDE BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual A25
A25V2 | AC11520 | FULL THERMOSTATIZED NEEDLE SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC13227 | SPIRAL SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | CE11561 | NEEDLE PELTIER CELL | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manual A25
A25V2 | MO11522 | NEEDLE FAN 60MM | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual A25
A25V2 | AC11521 | NEEDLE TEMPERATURE SENSOR | Sensor que retroalimenta el control térmico del subsistema. | Manual A25
A25V2 | AC14225 | NEEDLE O-RING (10 UNITS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC14707 | FULL REACTION ROTOR | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual A25
A25V2 | AC17326 | LAMP FAN | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual A25
A25V2 | AC13304 | CENTERING ROTOR | Elemento de centrado para alinear el rotor con dispensación/lectura. | Manual A25
A25V2 | MO11544 | ROTOR MOTOR | Motor que indexa o hace girar el rotor correspondiente. | Manual A25
A25V2 | AC13310 | ROTOR MOTOR PULLEY | Motor que indexa o hace girar el rotor correspondiente. | Manual A25
A25V2 | ME11543 | ROTOR BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual A25
A25V2 | AC11545 | ROTOR COVER DETECTOR | Sensor de seguridad que detecta presencia de tapa del rotor. | Manual A25
A25V2 | AC13375 | FILTER WHEEL BODY | Soporte giratorio donde se montan los filtros de longitud de onda. | Manual A25
A25V2 | MO11547 | FILTER WHEEL MOTOR | Motor que selecciona la longitud de onda girando el tambor de filtros. | Manual A25
A25V2 | CE14758 | ROTOR PELTIER CELLS | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manual A25
A25V2 | AC15329 | ROTOR FAN EXTRA COOLING SET | Ventilador que ayuda a estabilizar la temperatura del rotor. | Manual A25
A25V2 | AC11542 | ROTOR TEMPERATURE SENSOR | Sensor que retroalimenta el control térmico del subsistema. | Manual A25
A25V2 | ZO13309 | LAMP HOLDER FOR TURBIDIMETRIC S YSTEMS | Soporte mecánico de la lámpara del sistema óptico. | Manual A25
A25V2 | AC14708 | LENS SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC10116 | TOOL SET SLOT KEY | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC10117 | TOOLS SET LENS KEY | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC11548 | PHOTOMETRIC SYSTEM LEAKPROOF GA SKET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | ME13226 | TUBE UPLIFTMENT STOPPER | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manual A25
A25V2 | CA11550 | ARM COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manual A25
A25V2 | AC17377 | A25- WHITE ARM COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manual A25
A25V2 | CA11572 | FRONT BASE COVER | Cubierta de la base del equipo. | Manual A25
A25V2 | CA11573 | REAR BASE COVER | Cubierta de la base del equipo. | Manual A25
A25V2 | CA11580 | ANALYZER TOP COVER | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual A25
A25V2 | AC11559 | ANALYZER TOP COVER WINDOW | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual A25
A25V2 | AC11574 | HINGE SET (2 UNITS) | Bisagra de tapa o puerta del equipo. | Manual A25
A25V2 | ME11549 | COVER PISTONS (2 UNITS) | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manual A25
A25V2 | AC11506 | HEIGHT-ADJUSTABLE LEG | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC14706 | RACK TRAY WITH METAL BASE | Soporte para colocar y posicionar tubos, reactivos o portaobjetos. | Manual A25
A25V2 | AC11538 | WASHING STATION COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manual A25
A25V2 | ZO14727 | INSTRUMENT HOLDER | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | IN11557 | MAIN SWITCH | Interruptor principal de encendido/apagado. | Manual A25
A25V2 | VA10355 | MAINS CONNECTOR | Conector de entrada de alimentación de red. | Manual A25
A25V2 | ZO10407 | FUSE HOLDER | Portafusible para protección eléctrica del equipo. | Manual A25
A25V2 | ME14728 | ELECTRONIC BOX HINGE | Bisagra de tapa o puerta del equipo. | Manual A25
A25V2 | PC15061 | MICROPROCESOR CPU BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual A25
A25V2 | AC17369 | NEW POWER SUPPLY | Fuente de alimentación del módulo o subsistema indicado. | Manual A25
A25V2 | CI12726 | TRANSISTOR IRFZ44E (5 UNITS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | PC11552 | DDC112 PHOTOMETRY BOARD | Placa que acondiciona y procesa la señal del sistema fotométrico. | Manual A25
A25V2 | PC11553 | NEEDLE BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual A25
A25V2 | PC11555 | FRONT INDICATOR LED BOARD | Indicador luminoso frontal del estado operativo del equipo. | Manual A25
A25V2 | PC11862 | COMMUNICATION BOARD | Placa de comunicaciones con PC y otros módulos del analizador. | Manual A25
A25V2 | PC14709 | RACK DETECTION BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual A25
A25V2 | FO11562 | 5 PHOTODETECTORS HOME (NO W IRE) | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manual A25
A25V2 | FO13682 | PHOTODIODE CABLE FERRITE | Detector que convierte la luz transmitida en señal eléctrica. | Manual A25
A25V2 | FO14717 | PHOTODETECTOR AUTOCENTERING PROBE | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manual A25
A25V2 | CE11540 | LOAD CELL | Celda de carga para detectar nivel/peso de botellas y depósitos. | Manual A25
A25V2 | AC13082 | CONECTORS & PINS | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC14463 | POWER SUPPLY WIRES | Fuente de alimentación del módulo o subsistema indicado. | Manual A25
A25V2 | AC17358 | ALL CABLES SET | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manual A25
A25V2 | MO11558 | ELECTRONIC BOX FAN 80MM (1 UNIT) | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual A25
A25V2 | ME10490 | FAN GRILL | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual A25
A25V2 | TU11569 | TUBING SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | TU11533 | BOTTLE TUBING SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC11534 | NEEDLE EXTERNAL WASHING STATION PUMP | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manual A25
A25V2 | AC11536 | WASHING SYSTEM FLOW RESTRICTOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | TU11537 | WASHING SYSTEM PVC TUBES | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manual A25
A25V2 | ME14671 | 2 WAY ELECTROVALVE WITH NUTS | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC16581 | DIAPHRAGM KNF PUMP (GREEN ) | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manual A25
A25V2 | AC11539 | WASTE BOTTLE NUT AND CAP | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC11749 | SYSTEM LIQUID BOTTLE CAP | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | BO14729 | WS BOTTLE IN-OUT COUPLING | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC15533 | FRIDGE BODY (WHITE COLOUR) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC15545 | POZIDRIVE SCREWDRIVER FOR FRIDG E | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC17348 | LUBRICANT AND SCREWS TO REMOVE FRIDGE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC15615 | LOWER FRIDGE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC14719 | FRIDGE O-RING SEAL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC14721 | FRIDGE COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manual A25
A25V2 | AC17383 | WHITE FRIDGE COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manual A25
A25V2 | AC14722 | A25V2 FRIDGE HINGE | Bisagra de tapa o puerta del equipo. | Manual A25
A25V2 | AC14723 | FRIDGE LED | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Manual A25
A25V2 | AC14724 | FRIDGE COVER SENSOR | Sensor que detecta la condición o posición indicada del subsistema. | Manual A25
A25V2 | AC15518 | FRIDGE WIRES: PINS & CONNECTORS | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manual A25
A25V2 | CE14757 | FRIDGE PELTIER CELLS (2 units) | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manual A25
A25V2 | AC14720 | FRIDGE FANS (3 UNITS) | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual A25
A25V2 | AC14726 | FRIDGE TEMPERATURE SENSOR | Sensor que retroalimenta el control térmico del subsistema. | Manual A25
A25V2 | AC16064 | ACCESSORIES SET BOX | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC16068 | PACKAGING | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | E35080 | SAI SLC-1000 TWIN PRO 2 | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC13694 | TORX SET TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC13935 | FLUKE THERMOMETER | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC15212 | LOCTITE SET (641,243,415) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC15222 | PHOTOMETRIC TEST TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC16754 | REASIGN VALUES PHOTOMETRIC TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC15920 | ROTOR ADJUSTING TOOL | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual A25
A25V2 | AC11860 | ADJUST TEMPERATURE TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual A25
A25V2 | AC17378 | A25- WHITE FRONT BASE COVER | Cubierta de la base del equipo. | Manual A25
A25V2 | AC17379 | A25- WHITE REAR BASE COVER | Cubierta de la base del equipo. | Manual A25
A25V2 | AC17380 | A25- WHITE OPTICAL COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manual A25
BA200/BA400 | AC17312 | ISE MODULE (WITHOUT ELECTRODE S & REAGENTS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16391 | ISE MODULE (WITHOUT ELECTRODE S & REAGENTS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16642 | BA ISE ELECTRODES,REAGENTS&STARTING K IT | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17218 | TEFLON TUBES A/B/WASTE KIT (561 1) | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16825 | O-RING REPLACEMENT KIT (5613) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16826 | O-RING ELECTRODES KIT (5614) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16827 | YELLOW WASTE ELBOW (5615) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16828 | FLAT WIRE | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16829 | SAMPLE CUP KIT (5617) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16830 | COMPRESSION PLATE (5618) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16831 | MAIN BOARD (5619) | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16832 | PREAMPLIFIER BOARD (5620) | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16833 | BUBBLE DETECTOR KIT (5621) | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16834 | PERISTALTIC PUMP ASSEMBLY (5624 ) | Bomba peristáltica para mover residuos o líquidos de lavado sin contaminar el motor. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16835 | PUMP REPLACEMENT KIT (5628) | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16836 | SINGLE PLATE PUMP REPLACEMENT K IT (5630) | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17217 | REAGENT CONNECTOR (5623) | Conector mecánico o eléctrico del subsistema indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17219 | SINGLE TUBE CONNECTOR (5631) | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17299 | CERAMIC PUMP SET | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17259 | CERAMIC PUMP SET | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17298 | SAMPLE-REAGENT MANIFOLD | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17254 | SAMPLE MANIFOLD - SINCE SN#05 20 | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17255 | REAGENT MANIFOLD - SINCE SN#0 520 | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17429 | MANIFOLD UNF RACORDS (20 UNIT S) | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16591 | 3MM PISTON SEAL KIT | Sello que evita fugas y mantiene la presión correcta del pistón. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC11527 | 8MM PISTON SEAL KIT | Sello que evita fugas y mantiene la presión correcta del pistón. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16593 | DISPENSING PUMP 3MM (NO CHAMB ER) | Bomba dosificadora para aspirar y dispensar volúmenes precisos. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | ME13359 | DISPENSING PUMP 8MM (NO CHAMBER) | Bomba dosificadora para aspirar y dispensar volúmenes precisos. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16576 | COLLECTOR SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17287 | TANK HEATER V2 | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16583 | WATER INLET EXTERNAL ADAPTER | Adaptador para compatibilidad mecánica, eléctrica o de tubería. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16584 | INPUT ADAPTER WATER TANK | Adaptador para compatibilidad mecánica, eléctrica o de tubería. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17304 | FILTER IN-LINE | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16581 | DIAPHRAGM KNF PUMP (GREEN ) | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16582 | THOMAS BLUE PUMP (SMALL ) | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17199 | KNF PUMP B10 WITH SUPPORT PLA TE | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16588 | WASHING STATION PUMP | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16586 | WASHING STATION MOTOR | Motor que mueve el mecanismo indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16587 | TOP CHAMBER WASHING STA TION | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16816 | PISTON SUPPORT+PISTONS | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16817 | WASHING STATION CLAMP | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17307 | WASHING STATION CHECKVA LVES (5u) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16578 | 3 WAY ELECTROVALVE | Electroválvula que cambia la ruta del fluido entre distintas líneas. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17286 | WATER INT TANK WITH LEVEL DET ECTOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17288 | WASTE INT TANK WITH LEVEL DET ECTOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16572 | WATER INT TANK WITH LEVEL DET ECTOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16573 | WASTE INT TANK WITH LEVEL DET ECTOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17094 | DEGASSER SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17092 | DEGASSER MEMBRANE SPARE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17231 | GREEN, BLUE, RED TUBES (5M) | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17232 | WASHING STATION TUBES | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17233 | FLUIDIC CONNECTORS (20 UNITS) | Conector mecánico o eléctrico del subsistema indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17264 | ONE WAY CHECK VALVE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17221 | WEIGHT+FILTER (5 UNITS) | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17295 | ARM SET (PROBE) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17224 | ARM SET (PROBE) BEFORE SN #15 00 | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17347 | ARM SET (WITHOUT MOTORS , BOARDS) | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17296 | ARM SET (STIRRER) | Agitador que homogeniza reactivo y muestra en la cubeta. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17225 | ARM SET (STIRRER) BEFORE SN # 1500 | Agitador que homogeniza reactivo y muestra en la cubeta. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17292 | PROBE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16603 | SAMPLE PROBE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16604 | REAGENTS PROBE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16605 | PROBE SPRING | Resorte de retorno, tensión o asistencia mecánica. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16602 | STIRRER PADDLE & MOTOR | Agitador que homogeniza reactivo y muestra en la cubeta. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16598 | ARM VERTICAL BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16599 | ARM POLAR BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16600 | ARM - WS - ROTOR MOTOR | Motor que indexa o hace girar el rotor correspondiente. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16805 | STIRRER CABLE | Agitador que homogeniza reactivo y muestra en la cubeta. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17222 | TEFLON TUBES SET + GRIP PER (3u) | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17223 | ARMS CABLES (3u) + CONNECTOR + MESH | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17263 | SPINDLE ARM | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17297 | REACTION ROTOR SET | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17226 | REACTION ROTOR SET | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16574 | WASHING STATION PROBES | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17334 | WASH. STATION SET W/OUT PROBES | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17289 | DOSING & SUCTION PROBE (5 UNITS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16595 | DOSING & SUCTION PROBE (1 UNIT) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17290 | SUCTION + DRIER WASHING STATI ON V2 | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16596 | DRIER FOR WASHING STATION V1 (1 UNIT) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17381 | DRIER FOR WASHING STATI ON V2&3 (5 UNITS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17309 | OVERFLOW DETECTOR | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16597 | WASHING STATION SPRINGS (4 UNITS) | Resorte de retorno, tensión o asistencia mecánica. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16575 | SUPPORT COLUMN REACTION ROTOR | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16614 | OPTICAL BENCH WITHOUT F ILTERS | Banco óptico que alinea fuente, filtros, lentes y detector. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16615 | REACTION ROTOR BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16617 | REACTION ROTOR CENTERIN G | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16619 | WASHING STATION VERTICA L BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16620 | REACTION ROTOR TEMP SEN SOR | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16621 | REACTION ROTOR FAN | Ventilador que ayuda a estabilizar la temperatura del rotor. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16622 | REACTION ROTOR PELTIER | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | FI15128 | FILTER 340 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | FI15129 | FILTER 405 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | FI15130 | FILTER 505 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | FI15131 | FILTER 535 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | FI15132 | FILTER 560 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | FI15133 | FILTER 600 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | FI15134 | FILTER 635 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | FI15135 | FILTER 670 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17294 | FRIDGE ROTOR SET | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17306 | FRIDGE ROTOR SET | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17267 | FRIDGE ROTOR SET WITHOUT BARC ODE | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17227 | SAMPLE ROTOR SET | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17431 | REAGENT/SAMPLE ROTOR TRANSMIS SION | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17239 | R/S ROTOR MOTOR - SINCE 834000522 | Motor que indexa o hace girar el rotor correspondiente. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16624 | REAGENT ROTOR BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16625 | BARCODE READER | Lector de código de barras para trazabilidad de muestras/reactivos. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17333 | BARCODE ADAPTER BEFORE 834000 564 | Adaptador para compatibilidad mecánica, eléctrica o de tubería. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16626 | FRIDGE FANS | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16627 | FRIDGE PELTIERS | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16628 | BARCODE HEATER WITH WIN DOW | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16629 | BARCODE WINDOW | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16630 | ROTOR COVER DETECTOR | Sensor de seguridad que detecta presencia de tapa del rotor. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16631 | FRIDGE TEMPERATURE SENSOR | Sensor que retroalimenta el control térmico del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17229 | FRIDGE PELTIER SPACER (16 UNI TS) | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17373 | SCREW PROTECTION CAP | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17314 | UPDATE CONTROL FRIDGE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17283 | CPU BOARD V2 | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16556 | DISTRIBUTION BOARD CIIM 00047 | Placa de distribución de potencia y señales internas. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16557 | ARM BOARD CIIM00048 | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16558 | PROBE BOARD CIIM00049 | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16559 | PHOTOMETRY CTRL CIIM000 50 | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16560 | PHOTOMETRY LED BOARD CI IM00051 | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16561 | SAMPLE ROTOR BOARD CIIM00052B | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16562 | REAGENT ROTOR CIIM0052A -02 | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17284 | FLUIDIC CONTROL BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17395 | FLUIDIC CONTROL BOARD V2 CIIM 00053 | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16564 | SYRINGES BOARD CIIM00054 | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16565 | PHOTODETECTOR BOARD CII M00055 | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17285 | LED MANIFOLD | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16566 | MANIFOLD LED BOARD BEFORE SN# 519 | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16655 | DETECT ENCODER BO ARD CIIM0061 | Sensor de posición para control preciso del movimiento. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16634 | AC INPUT BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17220 | DEGASSER BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17302 | LEVEL DETECTOR BOARD | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17235 | POWER SUPPLY-CPU CABLE | Fuente de alimentación del módulo o subsistema indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16569 | ISE - POWER SUPPLY 35W | Fuente de alimentación del módulo o subsistema indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17311 | CTRL FRIDGE PW SUPPLY 3 5W 24V | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17310 | FRIDGE POWER SUPPLY 150 W 0-12V | Fuente de alimentación del refrigerador. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16567 | POWER SUPPLY 320 W 24V | Fuente de alimentación del módulo o subsistema indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16570 | LOAD CELL | Celda de carga para detectar nivel/peso de botellas y depósitos. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16571 | GENERAL FANS | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17234 | FAN FASTENING (100) | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17428 | NEW FAN FILTER SET TO AVOID D UST | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17385 | NEW FAN FILTER SET TO AVOID D UST | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17265 | FAN FILTER SPARE (10 UN ITS) | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17236 | PLASTIC FASTENING | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17240 | WS PHOTODETECTOR | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17308 | DOUBLE PHOTODETECTOR BO ARD | Detector de seguridad o presencia del elemento indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16553 | MAINS CONNECTOR AND FIL TER | Conector de entrada de alimentación de red. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16554 | SWITCHES SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17277 | GENERAL COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17095 | GENERAL COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17280 | GENERAL COVER PISTONS (2 UNIT S) | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16549 | GENERAL COVER PISTONS (2 UNIT S) | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17425 | COVER HINGE | Bisagra de tapa o puerta del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17426 | COVER HINGE | Bisagra de tapa o puerta del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC11486 | REACTION ROTOR SCREW | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16535 | REACTION ROTOR COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16536 | SAMPLE ROTOR COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16537 | REAGENT ROTOR COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16538 | ARM COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16539 | WASHING STATION TOP COV ER | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17372 | WASHING STATION BOTTOM COVER | Cubierta inferior de protección y soporte del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16540 | WASHING STATION BOTTOM COVER | Cubierta inferior de protección y soporte del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16541 | LOW ARM COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16542 | LOW COVER STIRRERS | Agitador que homogeniza reactivo y muestra en la cubeta. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16543 | ISE FRONT DOOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16544 | DOORS SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16545 | LATERAL COVER ASSEMBLY (RIGHT AND LEF T) | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16546 | REAR HANDLE COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16547 | R/S ROTOR RUBBER | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16550 | FRONT COVER | Cubierta frontal de protección del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16551 | LEGS | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16552 | WHEELS | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17237 | PROTECTION PROBES COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17275 | REACTION ROTOR COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17276 | SAMPLE-REAGENT ROTOR COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17278 | FRONT DOOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17375 | FRONT DOOR | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17279 | SIDE COVER SET | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17281 | FRONT COVER | Cubierta frontal de protección del equipo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17282 | LEGS | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | E35081 | SAI SLC-1500 TWIN PRO 2 | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17300 | ACCESSORIES BOX | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16641 | ACCESSORIES BOX | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17301 | PACKAGING SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17241 | PACKAGING SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16643 | TOOLS SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16644 | TRIMMING TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16645 | SCREWDRIVERS 2.5MM&3MM | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16824 | NEEDLE CLEANING RODS (5 UNITS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17212 | GRIPPER TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17213 | FREQUENCY TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17242 | AIR BAG TOOL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17384 | INPUT WATER ELECTROVALV ES | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17423 | STATUS LED | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17362 | PHOTOMETRY LED BOARD CIIM 00051 | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17733 | VERTICAL BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC17458 | 700nm UPGRADE KIT FOR BA400 | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC16748 | BOTTLE CAP WASHING SOLUTION | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC18505 | OPEN ADAPTER (90u.) | Adaptador para compatibilidad mecánica, eléctrica o de tubería. | Manuales BA200 y BA400
BA200/BA400 | AC18417 | BUS CAN INTERCONNECTION BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manuales BA200 y BA400
IPRO | AC14826 | CD SERVICE SOFTWARE WITH MANUA L | Elemento de software/firmware usado para servicio o funcionamiento del equipo. | Manual iPro
IPRO | MO13363 | MOTOR & PISTON 8MM | Motor que mueve el mecanismo indicado. | Manual iPro
IPRO | AC13362 | DISP. PUMP CHAMBER - UNTIL SN#6200 | Cámara de la bomba donde se desplaza el volumen dosificado. | Manual iPro
IPRO | AC11527 | 8MM PISTON SEAL KIT | Sello que evita fugas y mantiene la presión correcta del pistón. | Manual iPro
IPRO | AC13079 | REFILL GREASE CERAMIC PUMP | Grasa de mantenimiento para lubricar la bomba cerámica. | Manual iPro
IPRO | MO14620 | X GUIDE MOTOR | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual iPro
IPRO | ME14628 | X GUIDE BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual iPro
IPRO | MO11516 | Y GUIDE MOTOR | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual iPro
IPRO | ME11513 | Y GUIDE BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual iPro
IPRO | AC11519 | Z GUIDE MOTOR WITH ENCODER -SPRING | Motor que desplaza el brazo en el eje indicado. | Manual iPro
IPRO | AC14619 | ENCODER SPRING WITHOUT MOT OR | Sensor de posición para control preciso del movimiento. | Manual iPro
IPRO | ME11514 | Z GUIDE BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual iPro
IPRO | AC14617 | COVER DETECTOR | Sensor de seguridad que detecta presencia de tapa o cubierta. | Manual iPro
IPRO | AC14627 | NEEDLE SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual iPro
IPRO | AC15357 | NEEDLE SPACER (5 UNITS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual iPro
IPRO | AC14759 | TOOL Z MAX SLICES ADJUSTMENT | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual iPro
IPRO | AC14828 | TEST GAUGES FOR Z MAX SLICE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual iPro
IPRO | CA14615 | BASE COVER | Cubierta de la base del equipo. | Manual iPro
IPRO | CA14618 | ANALYZER TOP COVER | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual iPro
IPRO | AC14687 | HINGE SET (2 UNITS) | Bisagra de tapa o puerta del equipo. | Manual iPro
IPRO | ME14622 | TOP COVER PISTONS (2 UNITS) | Cubierta superior de protección y acceso al subsistema. | Manual iPro
IPRO | IN11557 | MAIN SWITCH | Interruptor principal de encendido/apagado. | Manual iPro
IPRO | VA10355 | MAINS CONNECTOR | Conector de entrada de alimentación de red. | Manual iPro
IPRO | ME14624 | PERISTALTIC PUMP MOTOR | Bomba peristáltica para mover residuos o líquidos de lavado sin contaminar el motor. | Manual iPro
IPRO | ME14623 | PERISTALTIC PUMP CASSETTE | Bomba peristáltica para mover residuos o líquidos de lavado sin contaminar el motor. | Manual iPro
IPRO | AC15427 | TUBING SET | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual iPro
IPRO | ME14614 | 3 WAY ELECTROVALVE | Electroválvula que cambia la ruta del fluido entre distintas líneas. | Manual iPro
IPRO | PC11555 | FRONT INDICATOR LED BOARD | Indicador luminoso frontal del estado operativo del equipo. | Manual iPro
IPRO | PC11862 | COMMUNICATION BOARD | Placa de comunicaciones con PC y otros módulos del analizador. | Manual iPro
IPRO | PC14625 | POWER SUPPLY BOARD | Placa que regula y distribuye alimentación eléctrica a los módulos. | Manual iPro
IPRO | PC14626 | NEEDLE SET BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual iPro
IPRO | MO11558 | ELECTRONIC BOX FAN 80MM (1 UNIT) | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual iPro
IPRO | ZO14621 | FUSE HOLDER SET (2 UNITS) | Portafusible para protección eléctrica del equipo. | Manual iPro
IPRO | AC16067 | ACCESSORIES SET BOX | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual iPro
IPRO | AC16071 | PACKAGING | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual iPro
ELGA WATER PURIFIER | LC140 | INTERNAL PRETREATMENT FILTER | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | LC141 | DI CARTRIDGE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | LC143 | RO MEMBRANE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17433 | THERMAL PAPER ROLL (4 ud) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17435 | FLOW CELL 18 uL | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17436 | FLOW CELL ASPIRATION TUBE | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17437 | FLOW CELL WASTE TUBE | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17438 | PERISTALTIC PUMP TUBE | Bomba peristáltica para mover residuos o líquidos de lavado sin contaminar el motor. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17440 | WASTE EXTERNAL TUBE | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17441 | WASTE BOTTLE 1L | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17442 | FAN FILTERS (10 UNITS) | Filtro para retener polvo en la entrada de ventilación. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17439 | AC ADAPTER 12V 3.5A | Adaptador para compatibilidad mecánica, eléctrica o de tubería. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17444 | PRINTER | Impresora integrada para resultados o reportes. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17445 | PERISTALTIC PUMP | Bomba peristáltica para mover residuos o líquidos de lavado sin contaminar el motor. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17446 | EMBEDDED COMPUTER OPI 3 BTS | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17448 | PHOTOMETER BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17450 | GENERAL FAN | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17451 | TUBE TO TUBE METAL FITTING (3UD) | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17447 | COVERS+DISPLAY+FLOW CELL COVER | Pantalla de visualización del equipo. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17449 | FLOW CELL COVER | Cubierta de protección del conjunto indicado. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17452 | OPTICAL BENCH | Banco óptico que alinea fuente, filtros, lentes y detector. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17548 | LITHIUM ION BATTERIES | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC17539 | LONG ASPIRATION TUBE | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC13935 | FLUKE THERMOMETER | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | FI15128 | FILTER 340 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | FI15129 | FILTER 405 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | FI15130 | FILTER 505 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | FI15131 | FILTER 535 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | FI15132 | FILTER 560 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | FI15133 | FILTER 600 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | FI15134 | FILTER 635 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | FI15135 | FILTER 670 NM | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | MO15120 | FAN | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | CE15121 | PELTIER | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC15122 | TEMPERATURE SENSOR | Sensor que retroalimenta el control térmico del subsistema. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC15123 | HEAT SINK | Disipador que extrae calor de Peltier o electrónica. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC18459 | UPGRADE BTS KIT | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC19587 | REPAIR LEVEL FOR LCD SCREEN (5 UNITS) | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
ELGA WATER PURIFIER | AC19586 | REPAIR SUCTION CUPS FOR LCD SCREEN | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Inferencia por nomenclatura de purificador
SPICA | AC16571 | GENERAL FANS | Ventilador para disipar calor y estabilizar la temperatura interna. | Manual SPICA
SPICA | AC17265 | FAN FILTER SPARE (10 UN ITS) | Filtro óptico que selecciona la longitud de onda de lectura. | Manual SPICA
SPICA | AC16655 | DETECT ENCODER BO ARD CIIM0061 | Sensor de posición para control preciso del movimiento. | Manual SPICA
SPICA | AC17701 | TIP BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual SPICA
SPICA | AC17702 | CPU (PIPETTE MODULE SOFTWARE) | Elemento de software/firmware usado para servicio o funcionamiento del equipo. | Manual SPICA
SPICA | AC17703 | DCDC SHIELD BOARD (R10) | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual SPICA
SPICA | AC18408 | DCDC SHIELD BOARD (R5) | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual SPICA
SPICA | AC17704 | MOTOR STEPPER BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual SPICA
SPICA | AC17705 | SPICA PHOTOMETRY PCB FOOD | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual SPICA
SPICA | AC17706 | SAMPLES AND REAGENTS RACK (3 UNITS) | Soporte para colocar y posicionar tubos, reactivos o portaobjetos. | Manual SPICA
SPICA | AC17707 | OPTICAL BENCH FOOD | Banco óptico que alinea fuente, filtros, lentes y detector. | Manual SPICA
SPICA | AC17708 | BARCODE SYSTEM | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual SPICA
SPICA | AC17709 | CPU (STIRRER MODULE SOFTWARE) | Agitador que homogeniza reactivo y muestra en la cubeta. | Manual SPICA
SPICA | AC17710 | STIRRER ARM | Agitador que homogeniza reactivo y muestra en la cubeta. | Manual SPICA
SPICA | AC17713 | FULL MANIFOLD | Distribuye y conmuta el flujo entre botellas, válvulas y bomba. | Manual SPICA
SPICA | AC17715 | SAMPLES AND REAGENTS ROTOR | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual SPICA
SPICA | AC17716 | FULL PIPETTE ARM | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual SPICA
SPICA | AC17718 | CPU (ELECTRONICS MODULE SOFTWARE) | Elemento de software/firmware usado para servicio o funcionamiento del equipo. | Manual SPICA
SPICA | AC17719 | CPU (REACTION ROTOR MODULE SOFTWARE) | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual SPICA
SPICA | AC17720 | AX5/BAX00/SPICA BIOS PUMP LF (BLACK) | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manual SPICA
SPICA | AC17721 | EV SHIELD BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual SPICA
SPICA | AC17725 | EMBEDDED COMPUTER OPI 3 SPICA | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual SPICA
SPICA | AC17726 | CPU (FLUIDICS MODULE SOFTWARE) | Elemento de software/firmware usado para servicio o funcionamiento del equipo. | Manual SPICA
SPICA | AC17727 | CPU (S&R ROTOR MODULE SOFTWARE) | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual SPICA
SPICA | AC17728 | WASHING SOLUTION BOTTLE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual SPICA
SPICA | AC17729 | SET TUBES AND CONNECTORS | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manual SPICA
SPICA | AC17730 | WEIGHT SHIELD BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual SPICA
SPICA | AC17732 | POLAR BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual SPICA
SPICA | AC17733 | VERTICAL BELT | Correa que transmite movimiento entre motor y mecanismo. | Manual SPICA
SPICA | AC17734 | ARM HEATER BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual SPICA
SPICA | AC17735 | WASTE BOTTLE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual SPICA
SPICA | AC17736 | DISTILLED WATER BOTTLE | Fuente de luz del sistema óptico en la longitud de onda indicada. | Manual SPICA
SPICA | AC18400 | FULL REACTION ROTOR F&B | Componente del rotor usado para reacción, posicionamiento o lectura. | Manual SPICA
SPICA | AC11500 | THICK PROBE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual SPICA
SPICA | AC16600 | ARM - WS - ROTOR MOTOR | Motor que indexa o hace girar el rotor correspondiente. | Manual SPICA
SPICA | AC16602 | STIRRER PADDLE & MOTOR | Agitador que homogeniza reactivo y muestra en la cubeta. | Manual SPICA
SPICA | AC18401 | PELTIERS SHIELD BOARD | Módulo termoeléctrico para enfriar o calentar una zona del equipo. | Manual SPICA
SPICA | AC18402 | RESISTANCES SHIELD BOARD | Placa electrónica de control, acondicionamiento o interconexión del subsistema. | Manual SPICA
SPICA | AC18403 | TEFLON TUBES SET + GRIPPER | Tubo o conjunto de tuberías que conduce líquidos dentro del sistema. | Manual SPICA
SPICA | AC11527 | 8MM PISTON SEAL KIT | Sello que evita fugas y mantiene la presión correcta del pistón. | Manual SPICA
SPICA | ME13359 | DISPENSING PUMP 8MM (NO CHAMBER) | Bomba dosificadora para aspirar y dispensar volúmenes precisos. | Manual SPICA
SPICA | AC18410 | POWER SUPPLY | Fuente de alimentación del módulo o subsistema indicado. | Manual SPICA
SPICA | AC18411 | AX5/BAX00/SPICA BIOS PUMP HF (RED) | Bomba para mover o dosificar líquidos en el sistema. | Manual SPICA
SPICA | AC18427 | RESISTOR UPGRADE | Refacción del analizador; función inferida por nomenclatura del fabricante. | Manual SPICA
SPICA | CA10455 | EUROPEAN MAINS CABLE | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manual SPICA
SPICA | CA10456 | AMERICAN MAINS CABLE | Cableado de alimentación o señal para interconectar módulos del equipo. | Manual SPICA
SPICA | AC18413 | BOTTLE CONNECTOR | Conector para unir botellas al circuito de fluidos. | Manual SPICA

## Resumen
Equipo | Cantidad de piezas
BTS-350 | 44
A15 | 88
A25V1 | 13
A25V2 | 114
BA200/BA400 | 202
IPRO | 35
ELGA WATER PURIFIER | 39
SPICA | 47

## Fuentes
Documento | Uso
Spare Parts List 2025.pdf | Fuente base de números de parte y nombres
SM-A15.pdf | Soporte funcional para A15/A15C
SM-A25.pdf | Soporte funcional para A25V1/A25V2
SM-BA200.pdf | Soporte funcional para BA200/BA400
BA400_Service_Manual_TESE000012-01-ING.pdf | Soporte funcional para BA400
SM-IPRO.pdf | Soporte funcional para iPro
SM-SPICA.pdf | Soporte funcional para SPICA